中装协〔2016〕40号                 签发人：刘晓一

关于开展2016年卫生洁具坐便器产品

测评及调研活动的通知

各卫生洁具坐便器生产企业、相关建筑装饰企业：

2016年是《中国制造2025》战略实施的开局之年，其中提出创新驱动、质量为先、绿色发展的原则，支持企业开发绿色产品，推行生态设计，显著提升产品节能环保低碳水平，引导绿色生产和绿色消费。为贯彻落实这一规划，倡导中国卫生洁具坐便器行业的绿色制造及可持续发展，由中国建筑装饰协会主办、中国建筑装饰协会厨卫工程委员会承办、第三方权威检测机构提供全程技术支持的2016年卫生洁具坐便器产品测评及调研活动全面启动。

我国陶瓷坐便器行业在经历了近三十年的高速发展后，产品各项功能性指标不断跃升，产品品质逐年提高。为进一步促进地产、设计、装饰行业相关上下游产业的无缝对接，给建筑装饰企业提供可靠的节能环保建材，打造良好的绿色生态建筑。2016年，

中装协厨卫委秘书处将继续开展卫生洁具坐便器产品测评及调研活动，中装协厨卫委秘书处针对卫生洁具坐便器在工程渠道的使用和品牌占有率等指标向主流装饰、设计企业进行专项调研，并将继续推出《卫生洁具坐便器、厨卫水龙头及花洒产品测评调研报告暨优质产品推荐名录》。一方面，通过第三方检测的结果体现中国市场在售的主流陶瓷坐便器产品的品质现状；另一方面通过调研，客观分析工程市场的需求及工程市场的品牌竞争情况，使得相关部品供货方有了参考依据并切实掌握需求方在使用中的关注点及需求，使其在未来激烈的工程市场竞争中掌握一定的主动权。

测评及调研活动相关事项如下：

一、活动组织

主办单位：中国建筑装饰协会

承办单位：中国建筑装饰协会厨卫工程委员会

中国建筑卫生陶瓷协会卫浴分会

检测机构：国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心

二、测评及调研对象

市售的主流卫生洁具坐便器产品，优秀公建、住宅装饰工程项目及中国建筑装饰协会装饰会员企业。

三、测评及调研流程

1.申报: 测评实行企业自愿申报的原则，参加本次测评活动的产品必须是中国市场在售的企业主打产品，受检产品规格要与市场销售产品一致。申报企业填写《卫生洁具坐便器产品测评及调研活动申报表》（请在中装协厨卫委官网www.chuwei.org.cn的资料下载专栏下载），上报至中装协厨卫委。

2.推荐：协会、装饰公司推荐产品委托中国建筑装饰协会厨卫工程委员会进行测评及调研。

3.检测：国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心进行产品检测并出具权威测评报告（具体检测办法详见中装协厨卫委官网www.chuwei.org.cn)。

4.调研：对优秀装饰工程项目所使用的卫生洁具坐便器品牌、数量、质量、需求、信息反馈、满意度等方面进行全面调研。

5.评定：由中装协厨卫委组织权威机构、行业专家及地产和装饰企业等相关单位代表组成评审委员会，以测评结果为基础，结合产品外观设计、供给服务能力、规模、分销区域及市场使用情况进行综合评定。

6.公示：综合评审结果将在中国建筑装饰协会、中装协厨卫委官方网站进行公示。本次测评活动不收费。

四、测评及调研成果

1.对完成上述流程，检测合格，综合评定优良，公示无异议的卫生洁具坐便器将获得由中国建筑装饰协会颁发的证书。

2.中装协厨卫委将编辑《卫生洁具坐便器、厨卫水龙头及花洒产品测评调研报告暨优质产品推荐名录》，并发送到各地方装饰协会、中国建筑装饰协会各会员企业、房地产开发企业、建筑设计院。

3.在中国建筑装饰协会主办的大型活动中向各会员企业做重点推荐。

为了建立良好的评价秩序，规范奖杯奖牌的管理，如获奖企业需增制奖杯证书，请与中装协厨卫委秘书处联系，秘书处将集中定制，加盖协会公章，所有奖杯均有证书编号，中装协厨卫委官网进行统一备案。

五、联系方式

1.中国建筑装饰协会厨卫工程委员会

联系人：胡亚南  赵光辉  梁连涛  贺岩峰  刘泓汝

电  话：010-64281300/64454795/64440014/64424795

传  真：010-64287870    邮 箱：2057260853@qq.com

网  站：www.chuwei.org.cn

2．国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心

地  址：广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号

联系人：区卓琨 陈敏玲 李业成

手  机：13928683820  15302813636  15919071749

电 话：0757-88735142/88735212

传 真：0757-88735168     邮 箱：nccs0757@163.com

网  址：www.nccs.org.cn  邮 编：528225

附件：1、卫生洁具坐便器产品测评及调研申报表

2、卫生洁具坐便器申报要求及检测办法

注：附件1、附件2可在厨卫委官网www.chuwei.org.cn的资料下载专栏下载

中国建筑装饰协会

2016年6月13日

附件1：

卫生洁具坐便器产品测评及调研活动

申 报 表

编号：

（复印、下载均有效）

企业全称(公章)：

品牌名称：

申报日期：

一、填写说明

- 申报表填产品、企业名称等相关部分要统一。申请表签字盖章后，发电子版或快递到厨卫委秘书处

- 钢笔或签字笔填写或电子文档均有效

- 申请表编号由厨卫委秘书处填写

- 各项内容如果篇幅过多，可另附纸张或图片等

- 申报企业必须保证数据真实性

- 申报的产品型号需是2015或2016年度企业主打产品

- 送检的样品必须与市场销售的产品一致

- 申报企业如有问题请致电：010-64281300

- 本次测评调研活动最终解释权归中国建筑装饰协会厨卫工程委员会

二、申 请 表

（一）企业

| 企业中文全称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业性质 | □民营 □国营 □外资 □合资 |  |
| 旗下品牌 |  |  |
| 成立时间 |  |  |
| 注册资金 | （万元） |  |
| 法人代表 |  |  |
| 董事长/总经理 |  |  |
| 联系方式 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |
| 网 址 |  |  |
| 申报联系人 |  |  |
| 联系方式 | 手机： | 座机： |
|  | 传真： | 邮编： |
| 参评企业需提供的材料：（请将以下材料连同申请表一起发电子版或快递到中国建筑装饰协会厨卫工程委员会秘书处） 一、企业营业执照复印件 二、税务登记证复印件 三、参评产品图片 |  |  |

（二）产品

| 产品类型 | 产品名称 | 产品型号 | 产品采用国内标准/国际标准 | 产品销售情况（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 国内销量 | 国际销量 |
| 产 品 特 色 |  |  |  |  |  |
| 企业售后服务体系： |  |  |  |  |  |
| 说 明 - 产品类型是单档坐便器、双档坐便器 - 产品销售情况是指申报的单个产品在2015年全年及2016年1月——6月销售总量 - 产品特色：要全面叙述产品品种、性能和市场的适应性，尽可能用数据表述；必要时与影响产品特色的设计、开发、测试有关内容结合起来说明（内容较多的可另加附件） - 企业售后服务体系：简述企业售后服务的组织结构、职能，开展售后服务工作的主要形式及成效 |  |  |  |  |  |

附件2：

卫生洁具坐便器产品测评及调研活动

申报要求及检测办法

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心

二0一六年五月

卫生洁具坐便器产品测评申报要求

申报卫生洁具坐便器产品必须为市场在售产品，款式及规格不作任何要求，坐便器类产品必须是带有配套的冲水装置。

卫生洁具坐便器检测办法

一、本次质量测评仅在非破坏性检测项目中选择重要项目。

二、坐便器类产品为配套冲水装置的终端产品。如企业要求，所检产品在本次活动结束后均可返还企业，运费由企业自付。

三、产品采用送检，要求参评企业将申报产品的样品送至指定实验室进行检测，每件产品送一件样品。

四、产品依据标准：GB 6952-2015《卫生陶瓷》、GB 25502-2010《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》。

五、检测项目（共14项）

水封深度、水封表面尺寸、存水弯最小通径、平均用水量、洗净功能、排放功能（球排放、颗粒排放、混合介质排放）、污水置换功能、卫生纸试验（双冲坐便器半冲水纸球试验）、水封回复功能、排水管道输送特性、冲水噪声、冲水装置防虹吸功能、安全水位、耐久性标志、坐便器用水效率等级。

六、卫生洁具坐便器产品测评技术要求及评分办法：

产品满足表1中基本要求可得基本分；有一项或一项以上未达到基本要求者，不参与测评。再根据试验结果，按表1计算加减分。基本分与加减分之和即为测评产品的技术要求最终得分。

单档坐便器和双档坐便器分开计分和评比。

表1 卫生洁具坐便器测评技术要求及评分办法

| 序号 | 项目 |  | 基本要求 | 基本分 | 加减分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水封深度 |  | ≥50mm | 5 | 每增加2mm加1分。 | 最多加5分 |
| 2 | 水封表面尺寸 |  | ≥100×85mm | 5 | 每增加10000mm2加1分。 | 最多加2分 |
| 3 | 存水弯最小通径 |  | ≥41mm | 10 | 每增加3㎜加1分。 | 最多加5分 |
| 4 | 平均用水量 |  | ≤5.0L | 10 | 每减少0.1L加1分。 | [注1] |
| 5 | 洗净功能 |  | 墨线总长≤50mm； 单段墨线≤13mm | 10 | 总长每5mm减1分。 单段每2mm减1分。此项扣完为止，不倒扣分。 | 如为双档，取双档中墨线残留总长最长者 |
| 6 | 排放功能 | 球排放 | 排出≥90个 | 10 | 每增加2个加1分。 | 最多加5分 |
|  |  | 颗粒 排放 | 聚乙烯颗粒残留≤125个 | 5 | 每少20个加1分。 | 无残留加7分 |
|  |  |  | 尼龙球残留≤5个 | 5 | 每少2个加1分。 | 无残留加3分 |
|  |  | 混合介质排放 | 第一次冲出≥22个，第二次全冲出 | 5 | 第一次冲出每增加2个加1分 | 最多加3分 |
| 7 | 污水置换功能 |  | 单档≥100倍 | 10 | 大档每增加200倍加1分 | 最多加4分 |
|  |  |  | 双档： 小档≥25倍 | 10 | 小档每增加50倍加1分 | 最多加4分 |
| 8 | 水封回复功能 |  | ≥50mm | 10 | 比满水封每少2mm减1分。 | 最多减5分（取双档中得分最低者） |
| 9 | 排水管道输送特性 |  | ≥12m | 10 | 每增加1m加1分。 | 最多加6分 |
| 10 | 冲水噪声(dB) |  | L50≤55；L10≤65 | 10 | 每降低3dB加1分。 | 取L50或L10得分最低者 |
| 11 | 坐便器用水效率等级 |  | 单档： 1级 2级 | 10 5 |  | 按级别给分 |
|  |  |  | 双档： 1级 2级 3级 | 10 5 1 |  | 按级别给分 |
| 12 | 半冲卫生纸试验 |  | 4个纸球冲水后无可见纸 | 5 |  | 仅适用双档坐便器 |
| 13 | 冲洗装置防虹吸功能 |  | 有防虹吸功能 | — |  | 仅作合格判定 |
| 14 | 安全水位 |  | 满足国标要求 | — |  | 仅作合格判定 |
| 15 | 耐久性标志 |  | 名义用水量应标识在产品可见部位 | — |  | 仅作合格判定 |

[注1]对于双冲式产品，半冲实测平均用水量不得超过全冲实测平均用水量的70%，否则判用水量项目不合格。